MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE

ADMINISTRATION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE

DOSSIER PEDAGOGIQUE

UNITE D’ENSEIGNEMENT

ELECTRICITE :

SECURITE – OUTILLAGE ET POSTE DE TRAVAIL

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFERIEUR DE TRANSITION

CODE : 2150 21 U11 D2

CODE DU DOMAINE DE FORMATION : 205

DOCUMENT DE REFERENCE INTER-RESEAUX

# Approbation du Gouvernement de la Communauté française du 13 juillet 2020,

sur avis conforme du Conseil général

ELECTRICITE : SECURITE – OUTILLAGE ET POSTE DE TRAVAIL ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFERIEUR DE TRANSITION

- FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT

1.1.	Finalités générales

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit :

- concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ;

- répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des administrations, de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socio-économiques et culturels.

1.2.	Finalités particulières

Cette unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant :

- d’identifier l’outillage et décoder les notices d’utilisation et d’entretien ;

- d’adapter sa communication ;

- d’expérimenter les principes d’arrimage des matériaux et outils (y compris le rangement) ;

- d’appliquer les règles de sécurité, d’hygiène, d’ergonomie, d’environnement et respecter les impositions du Code du bien-être au travail.

2.	CAPACITES PREALABLES REQUISES

  - Capacités

En français,

- lire et comprendre un message simple, lié à la vie quotidienne, plus précisément :

  - lire couramment, avec une prononciation correcte et en respectant les pauses de sens correspondant à la ponctuation ;

  - répondre à des questions de compréhension pour, par exemple, retrouver des informations explicites ;

  - consulter des ouvrages de référence familiers, tels que dictionnaires, annuaires, tables de matières ;

- s'exprimer oralement et par écrit :

  - produire des énoncés variés (informatifs, narratifs, injonctifs, expressifs), au message simple mais clair ;

A l'oral, le débit sera fluide et la prononciation correcte.

L'écrit respectera les règles fondamentales d'orthographe, la ponctuation, les majuscules et l'écriture sera lisible.

En mathématiques,

- savoir calculer :

  - maîtriser le système de numération en base 10 ;

  - opérer sur les nombres naturels et les décimaux positifs limités (addition, soustraction, multiplication, division) ;

  - connaître les produits de deux nombres naturels inférieurs à 10 ;

  - prendre une fraction d'un nombre ;

  - calculer un pourcentage d'un nombre ;

- savoir structurer l'espace et ses composants :

  - reconnaître et différencier les solides et les figures planes classiques ;

  - calculer le périmètre et l'aire de ces figures planes ;

  - calculer l'aire et le volume de ces solides ;

  - dans un plan donné, construire une droite parallèle (perpendiculaire) à une droite donnée ;

- savoir mesurer :

  - mesurer et construire un angle à l'aide du rapporteur ;

  - pratiquer les conversions de mesures de longueur, d'aire, de volume, de capacité, de masse, de durée, de monnaie et d'angle (cas simples).

2.2.	Titre pouvant en tenir lieu

Certificat d’études de base (CEB).

3.	ACQUIS D’APPRENTISSAGE

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable :

au départ d’une situation pédagogique professionnellement significative,

en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité,

en disposant des schémas de position côtés, des modes opératoires et de la planification des tâches, de la liste de l’outillage, de la liste du matériel, équipement, produits,

en développant des compétences de communication,

sur base d’une fiche de travail avec consignes et relative aux travaux à effectuer,

- de préparer, de nettoyer et de ranger un poste de travail et le matériel en assurant la maintenance appropriée ;

- de recueillir les informations utiles sur le fonctionnement et l’entretien de premier niveau de l’outillage.

Pour déterminer le degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants :

- la précision du vocabulaire utilisé,

- le niveau d’organisation du poste de travail.

4.	PROGRAMME DES COURS

L’étudiant sera capable :

en disposant du schéma de position côtés, les modes opératoires et la planification des tâches, la liste de l’outillage, la liste du matériel, équipement, produits,

en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité,

en développant des compétences de communication,

en disposant du matériel et de l’équipement en quantité suffisante,

de préparer, de nettoyer et de ranger le poste de travail et le matériel en assurant au minimum les opérations de maintenance de premier niveau,

en travaillant sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique,

- d’identifier l’outillage et ses caractéristiques ;

- lire et décoder les informations contenues dans les notices d’utilisation concernant l’état de l’outillage dans le but d’expliciter l’entretien de base de l’outillage ;

- d’expliquer les principes de rangement de l’outillage ;

- d’expérimenter :

  - les règles de base en matière de chargement et d’arrimage dans/sur un véhicule en fonction du type de charge ;

- d’identifier sur des fiches de travail les contenus (rubriques) et d’expliquer leurs rôles ;

- de différencier les moyens de communication ;

- de communiquer dans un langage technique usuel (vocabulaire technique) ;

- d’expliquer un organigramme d’une entreprise d’installations électriques ;

- de décoder un planning donné ;

- d’expliquer le respect de l’esthétique du placement des conduits, des canalisations et des boîtiers apparents : la verticalité, l’horizontalité, l’équidistance, l’alignement, le centrage ;

- d’identifier et d’utiliser, par rapport aux tâches :

  - les instructions relatives au tri sélectif et à l’évacuation des déchets ;

  - les règles de sécurité prescrites par le Code du bien-être au travail (anciennement RGPT, règlement général de la protection des travailleurs) ;

  - les règles de sécurité :

    - personnelle et collective : les EPI (gants, lunettes de protection …) et EPC spécifiques aux travaux réalisés,

    - à l’égard du matériel : normes de constructeurs, notices d’emploi,

    - à l’égard des produits : étiquetage et pictogramme de produits dangereux, notices d’emploi ;

  - le règlement général des installations électriques (RGIE) ;

  - les équipements de protection collectifs (EPC) et individuels (EPI) spécifiques aux travaux réalisés ;

  - la réglementation ATEX ;

  - les équipements de travail pour le travail en hauteur (échafaudages, échelles…) :

    - types, caractéristiques, identification, constituants, classe,

    - conditions d’utilisation, principe de stabilité, charges admissibles,

    - mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d’objets - équipements de sécurité associés (EPI, EPC),

    - mesures de prévention liées aux conditions météorologiques,

    - règlementation en cours sur l’utilisation des équipements de travail pour des travaux temporaires en hauteur ,

    - principes généraux (prévention des risques de chute, mesures de sécurité, conditions en matière de charges admissibles),  droits et devoirs de l’employeur, du responsable montage / démontage, notice d’instruction …) ;

  - les règles d’hygiène prescrites par le Code du bien-être au travail (anciennement RGPT), la législation ;

  - les règles d’ergonomie et de manutention : principes de base adaptés aux travaux à réaliser ;

  - la réglementation et les règles de bonne pratique en matière de protection de l’environnement : tri et évacuation des déchets, utilisation rationnelle de l’eau, de l’énergie … ;

  - la réglementation en matière de Performance Energétique du Bâtiment (PEB) ;

- de vérifier l’état des EPI.

5.	CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT

Néant

6.	CHARGE(S) DE COURS

Le chargé de cours sera un enseignant ou un expert.

L’expert devra justifier de compétences particulières issues d’une expérience professionnelle actualisée en relation avec la charge de cours qui lui est attribuée.

7.	HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT

| 7.1. Dénomination des cours | Classement | Code U | Nombre de périodes |
| --- | --- | --- | --- |
| Electricité : technologie | CT | B | 16 |
| 7.2. Part d’autonomie | P | 4 |
| Total des périodes |  | 20 |