MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE

ADMINISTRATION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE

DOSSIER PEDAGOGIQUE

UNITE D’ENSEIGNEMENT

ELECTRICIEN RESIDENTIEL ET TERTIAIRE

PLACEMENT DE CONDUITS ET BOITIERS EN ENCASTRE

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFERIEUR DE TRANSITION

CODE : 2150 29 U11 D2

CODE DU DOMAINE DE FORMATION : 205

DOCUMENT DE REFERENCE INTER-RESEAUX

# Approbation du Gouvernement de la Communauté française du 13 juillet 2020,

sur avis conforme du Conseil général

PLACEMENT DE CONDUITS ET BOITIERS EN ENCASTRE ENSEIGNEMENT SECONDAIRE INFERIEUR DE TRANSITION

- FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT

1.1.	Finalités générales

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit :

- concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ;

- répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des administrations, de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socio-économiques et culturels.

1.2.	Finalités particulières

Cette unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant :

- de préparer le poste de travail,

- de préparer la pose des conduits, des canalisations électriques et des boîtiers encastrés en faisant part des difficultés rencontrées,

- d’expliquer la pose des conduits, des canalisations électriques et des boîtiers encastrés,

- ranger et nettoyer le poste de travail,

- appliquer les prescriptions en matière de sécurité, d’hygiène, d’ergonomie, d’organisation du travail et de protection de l’environnement.

2.	CAPACITES PREALABLES REQUISES

  - Capacités

En français,

- lire et comprendre un message simple, lié à la vie quotidienne, plus précisément :

  - lire couramment, avec une prononciation correcte et en respectant les pauses de sens correspondant à la ponctuation ;

  - répondre à des questions de compréhension pour, par exemple, retrouver des informations explicites ;

  - consulter des ouvrages de référence familiers, tels que dictionnaires, annuaires, tables de matières ;

- s'exprimer oralement et par écrit :

  - produire des énoncés variés (informatifs, narratifs, injonctifs, expressifs), au message simple mais clair ;

A l'oral, le débit sera fluide et la prononciation correcte.

L'écrit respectera les règles fondamentales d'orthographe, la ponctuation, les majuscules et l'écriture sera lisible.

En mathématiques,

- savoir calculer :

  - maîtriser le système de numération en base 10 ;

  - opérer sur les nombres naturels et les décimaux positifs limités (addition, soustraction, multiplication, division) ;

  - connaître les produits de deux nombres naturels inférieurs à 10 ;

  - prendre une fraction d'un nombre ;

  - calculer un pourcentage d'un nombre ;

- savoir structurer l'espace et ses composants :

  - reconnaître et différencier les solides et les figures planes classiques ;

  - calculer le périmètre et l'aire de ces figures planes ;

  - calculer l'aire et le volume de ces solides ;

  - dans un plan donné, construire une droite parallèle (perpendiculaire) à une droite donnée ;

- savoir mesurer :

  - mesurer et construire un angle à l'aide du rapporteur ;

  - pratiquer les conversions de mesures de longueur, d'aire, de volume, de capacité, de masse, de durée, de monnaie et d'angle (cas simples).

2.2.	Titre pouvant en tenir lieu

Certificat d’études de base (CEB).

3.	ACQUIS D’APPRENTISSAGE

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable :

au départ d’une situation pratique réelle ou pédagogique,

en disposant :

- d’une installation électrique complexe de base avec un point lumineux minimum commandé par interrupteurs de deux endroits et un circuit de prises monophasées avec terre seront installés, dont une partie de l’installation sera réalisée en semi-étanche et avec au moins 2 types de support dont un de type cloison légère à ossature,

- de l’outillage nécessaire,

en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité,

en utilisant les éléments de base relatifs à la technologie et la sécurité du métier d’électricien,

en disposant du schéma unifilaire et des schémas de position côtés,

sur base d’une fiche de travail avec consignes et relative aux travaux à effectuer,

en disposant du matériel et de l’équipement en quantité suffisante,

en développant des compétences de communication,

en respectant les critères suivants :

- en ce qui concerne le respect des règles et des consignes :

  - de respecter les règles de sécurité et d’hygiène,

  - de respecter les règles en matière d’environnement,

  - de respecter les règles en matière de RGIE,

  - de respecter les consignes et prescriptions techniques ;

- en ce qui concerne la maîtrise technique et la production :

  - de réaliser correctement les placements et liaisons,

  - de réaliser une installation fonctionnelle,

  - de respecter l’esthétique de la réalisation selon les « règles de l’art » ;

- en ce qui concerne la qualité de la communication :

  - d’utiliser une communication orale appropriée,

  - d’utiliser une communication écrite appropriée ;

d’effectuer les tâches suivantes :

- de préparer la pose en faisant part des difficultés rencontrées ;

- de poser les conduits, les canalisations électriques et les boîtiers encastrés ;

- de recueillir les informations utiles ;

- de préparer, de nettoyer et de ranger le poste de travail et le matériel en assurant la maintenance appropriée.

Pour déterminer le degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants :

- la justification du choix du mode opératoire et du matériel utilisé,

- la précision du vocabulaire utilisé,

- le niveau d’organisation et des méthodes de travail,

- le niveau de qualité des gestes professionnels et du résultat obtenu.

4.	PROGRAMME DES COURS

L’étudiant sera capable :

en disposant de la documentation appropriée (dossier technique, plan architectural, schémas unifilaires, schémas de position côtés, textes législatifs et réglementaires de la profession…),

en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité,

en utilisant les éléments de base relatifs à la technologie et la sécurité du métier d’électricien,

en développant des compétences de communication,

en disposant du matériel et de l’équipement en quantité suffisante,

en travaillant sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique,

L’étudiant sera capable :

- de préparer le poste de travail :

  - d’identifier les lieux sur base des plans ;

  - d’identifier les symboles électriques appropriés ;

  - d’associer les composants électriques correspondants ;

  - d’identifier les différents circuits électriques à réaliser ;

  - d’identifier l’emplacement des composants électriques ;

  - d’identifier les contraintes de positionnement ;

  - de visualiser la manière dont le câblage devra être réalisé ;

  - d’identifier le matériel sur le plan ;

  - d’établir la liste du matériel ;

  - d’utiliser les catalogues papiers ou numériques de matériels électriques ;

  - de déterminer les grandeurs électriques nécessaires à la sélection des composants ;

  - d’identifier les composants électriques ;

  - de sélectionner les composants électriques adaptés aux tensions et courants ;

  - de quantifier les composants électriques à utiliser ;

  - d’identifier les matériaux à travailler ;

  - de choisir l’outillage en fonction du travail à réaliser et des matériaux rencontrés ;

  - de sélectionner l’outillage adapté aux techniques utilisées ;

  - d’identifier, de sélectionner et quantifier le matériel (tubes, boîtiers divers, canalisations électriques, câbles et conducteurs, systèmes de fixations à utiliser) ;

  - de vérifier le bon fonctionnement de l’outillage ;

  - de mettre en service, sur base d’une notice, des groupes électrogènes ;

- de préparer la pose des conduits, des canalisations électriques et des boîtiers apparents en faisant part des difficultés rencontrées :

  - de transposer les données des schémas électriques et d’un plan architectural ;

  - d’utiliser les différents outils de relevé de niveaux ;

  - de tracer le niveau de référence ;

  - de choisir l’outillage en fonction du travail à réaliser et des matériaux rencontrés ;

- de poser les conduits, les canalisations électriques et les boîtiers apparents :

  - d’utiliser les outils de percements et de découpes ;

  - de réaliser les percements, les découpes, en suivant les gabarits de traçage ;

  - de maintenir l’étanchéité à l’air et l’isolation des bâtiments ;

  - de tracer les implantations des différents conduits, boîtiers et canalisations électriques ;

  - de rapporter les difficultés de consignes rencontrées ;

  - de sélectionner les moyens d’ancrage adéquats ;

  - de sceller les boîtiers ;

  - de sélectionner le type de canalisation prescrite ;

  - d’assurer la fixation des canalisations électriques ;

  - de placer des repères sur les circuits électriques ;

  - de ragréer les surfaces porteuses ;

- de ranger et nettoyer le poste de travail :

  - d’assurer l’entretien de base et le rangement de l’outillage ;

  - de nettoyer le poste de travail et le matériel ;

  - de ranger et trier le matériel restant ;

- d’appliquer les prescriptions en matière de sécurité, d’hygiène, d’ergonomie, d’organisation du travail et de protection de l’environnement :

  - d’utiliser les équipements de protection collectifs (EPC) et individuels (EPI) spécifiques aux travaux réalisés ;

  - de respecter les impositions du Code du bien-être au travail (anciennement RGPT) ;

  - de respecter le règlement général des installations électriques (RGIE) ;

  - de respecter les règles ergonomiques de manutention ;

  - de trier et évacuer les déchets dans le respect des règlementations en vigueur et des règles de bonne pratique en matière de protection de l’environnement ;

  - de faire un usage économique et écologique du matériel et des matériaux ;

  - de respecter la réglementation en matière de Performance Energétique du Bâtiment (PEB) ;

  - de respecter le planning convenu.

5.	CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT

Pour le cours de « Electricité : pratique professionnelle », il est recommandé de ne pas dépasser quatre étudiants par poste de travail.

6.	CHARGE(S) DE COURS

Le chargé de cours sera un enseignant ou un expert.

L’expert devra justifier de compétences particulières issues d’une expérience professionnelle actualisée en relation avec la charge de cours qui lui est attribuée.

7.	HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT

| 7.1. Dénomination des cours | Classement | Code U | Nombre de périodes |
| --- | --- | --- | --- |
| Electricité : pratique professionnelle | PP | C | 32 |
| 7.2. Part d’autonomie | P | 8 |
| Total des périodes |  | 40 |