MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE

ADMINISTRATION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE

DOSSIER PEDAGOGIQUE

UNITE D’ENSEIGNEMENT

ELECTRICIEN RESIDENTIEL

PLACEMENT ET RACCORDEMENT D’UN

TABLEAU DE DISTRIBUTION

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION

CODE : 2150 32 U21 D2

CODE DU DOMAINE DE FORMATION : 205

DOCUMENT DE REFERENCE INTER-RESEAUX

# Approbation du Gouvernement de la Communauté française du 13 juillet 2020,

sur avis conforme du Conseil général

PLACEMENT ET RACCORDEMENT D’UN TABLEAU DE DISTRIBUTION ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION

- FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT

1.1.	Finalités générales

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit :

- concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ;

- répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des administrations, de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socio-économiques et culturels.

1.2.	Finalités particulières

Cette unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant :

- de préparer, ranger et nettoyer le poste de travail ;

- de placer et raccorder le tableau de distribution et le coffret de comptage ;

- de réaliser les mises à la terre et les liaisons équipotentielles ;

- de faire rapport du travail réalisé ;

- d’appliquer les prescriptions en matière de sécurité, d’hygiène, d’ergonomie, d’organisation du travail et de protection de l’environnement.

2.	CAPACITES PREALABLES REQUISES

  - Capacités

POUR L’UE : REALISATION D’UNE INSTALLATION ELECTRIQUE APPARENTE

au départ d’une situation professionnellement significative,

en disposant de la documentation appropriée (dossier technique, plan architectural, schémas unifilaires, schémas de position côtés, textes législatifs et réglementaires de la profession…),

en disposant d’une installation électrique de base avec un point lumineux minimum commandé par interrupteurs de deux endroits et un circuit de prises monophasées avec terre seront installés, sur au moins deux types de supports,

en réalisant une partie de l’installation en matériel semi-étanche,

en disposant du matériel et de l’équipement en quantité suffisante et dans le respect des différentes règlementations en vigueur,

en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité,

en utilisant les éléments de base relatifs à la technologie et la sécurité du métier d’électricien,

sur base d’une fiche de travail avec consignes et relative aux travaux à effectuer,

en développant des compétences de communication,

- en ce qui concerne le respect des règles et des consignes :

  - de respecter les règles de sécurité et d’hygiène,

  - de respecter les règles en matière d’environnement,

  - de respecter les règles en matière de RGIE,

  - de respecter les consignes et prescriptions techniques ;

- en ce qui concerne la maîtrise technique et la production :

  - de réaliser correctement le montage,

  - de réaliser une installation fonctionnelle

  - de respecter l’esthétique de la réalisation selon les « règles de l’art » ;

- en ce qui concerne la qualité de la communication :

  - d’utiliser une communication orale appropriée,

  - d’utiliser une communication écrite appropriée,

- de recueillir les informations utiles ;

- de préparer, de nettoyer et de ranger le poste de travail et le matériel en assurant la maintenance appropriée ;

- de préparer la pose en faisant part des difficultés rencontrées ;

- de poser conduits, canalisations électriques, boîtiers apparents ;

- de vérifier le bon fonctionnement de l’installation électrique.

POUR L’UE : REALISATION D’UNE INSTALLATION ELECTRIQUE ENCASTREE

au départ d’une situation pratique réelle ou pédagogique, pour une installation électrique complexe encastrée prête à être appareillée,

en respectant les règles d’hygiène et de sécurité propres à l’activité,

en disposant d’une structure informatique opérationnelle et équipée des logiciels adéquats pour l’utilisation des catalogues commerciaux et techniques,

en disposant des schémas unifilaires et des schémas de position côtés, ainsi que du cahier des charges,

en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité,

en utilisant les éléments de base relatifs à la technologie et la sécurité du métier d’électricien,

en développant des compétences de communication,

- en ce qui concerne le respect des règles et des consignes :

  - de respecter les règles de sécurité et d’hygiène,

  - de respecter les règles en matière d’environnement,

  - de respecter les règles en matière de RGIE,

  - de respecter les consignes et prescriptions techniques ;

- en ce qui concerne la maîtrise technique et la production :

  - de réaliser correctement le montage,

  - de réaliser une installation fonctionnelle,

  - de respecter l’esthétique de la réalisation selon les « règles de l’art » ;

- en ce qui concerne la qualité de la communication :

  - d’utiliser une communication orale appropriée,

  - d’utiliser une communication écrite appropriée,

- de recueillir les informations utiles ;

- de préparer, de nettoyer et de ranger le poste de travail et le matériel en assurant au minimum les opérations de maintenance de premier niveau ;

- de placer et raccorder les composants des circuits électriques complexes ;

- de vérifier le bon fonctionnement de l’installation électrique ;

- de remédier aux dysfonctionnements éventuels.

POUR L’UE : ELECTRICITE : TECHNOLOGIE DU METIER

- d’identifier les éléments influençant la préparation de la pose en faisant part des difficultés rencontrées,

- d’expliquer la pose les conduits, les canalisations électriques, échelles et chemins de câbles les boîtiers encastrés ou en apparent,

- de relever les informations utiles à recueillir;

- d’expliquer la  préparation, le nettoyage et le rangement d’un poste de travail et du matériel en assurant la maintenance appropriée ;

POUR L’UE : ELECTRICITE : SECURITE – OUTILLAGE ET POSTE DE TRAVAIL

- de préparer, de nettoyer et de ranger un poste de travail et le matériel en assurant la maintenance appropriée ;

- de recueillir les informations utiles sur le fonctionnement et l’entretien de premier niveau de l’outillage

2.2.	Titre pouvant en tenir lieu

Attestation de réussite de l’unité d’enseignement code N°  2150 27 U11 D2 : « Réalisation une installation électrique apparente », de niveau secondaire inférieur de promotion sociale et l’attestation de réussite de l’unité d’enseignement code N° 2150 31 U21 D2 : « Réalisation d’une installation électrique encastrée » de niveau secondaire supérieur de promotion sociale et l’attestation de réussite de l’unité d’enseignement code N°  2150 28 U11 D2 : « Electricité et technologie du métier » de niveau secondaire inférieur de promotion sociale et l’attestation de réussite de l’unité d’enseignement code N°  2150 21 U11 D2 : « Electricité : sécurité – outillage et poste de travail » de niveau secondaire inférieur de promotion.

3.	ACQUIS D’APPRENTISSAGE

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable :

au départ d’une situation pratique réelle ou pédagogique, représentant une installation électrique (en tout ou en partie) représentative d’une maison unifamiliale,

en mobilisant les éléments de base relatifs à la technologie et la sécurité du métier d’électricien,

en respectant les règles d’hygiène et de sécurité propres à l’activité,

en disposant d’une structure informatique opérationnelle et équipée des logiciels adéquats pour l’utilisation des catalogues commerciaux et techniques,

en disposant des schémas unifilaires et des schémas de position côtés, ainsi que du cahier des charges,

en disposant des prescriptions du GRD,

en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité,

en développant des compétences de communication,

en respectant les critères suivants :

- en ce qui concerne le respect des règles et des consignes :

  - de respecter les règles de sécurité et d’hygiène,

  - de respecter les règles en matière d’environnement,

  - de respecter les règles en matière de RGIE,

  - de respecter les consignes et prescriptions techniques ;

- en ce qui concerne la maîtrise technique et la production :

  - de réaliser correctement le montage,

  - de réaliser une installation fonctionnelle,

  - de respecter l’esthétique de la réalisation selon les « règles de l’art » ;

- en ce qui concerne la qualité de la communication :

  - d’utiliser une communication orale appropriée,

  - d’utiliser une communication écrite appropriée,

d’effectuer les tâches suivantes :

- de recueillir les informations utiles ;

- de préparer, de nettoyer et de ranger le poste de travail et le matériel en assurant au minimum les opérations de maintenance de premier niveau ;

- de placer et raccorder le tableau de distribution et le tableau de comptage ;

- de réaliser les mises à la terre et les liaisons équipotentielles ;

- de faire rapport du travail réalisé.

Pour déterminer le degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants :

- la justification du choix du mode opératoire et du matériel utilisé,

- la précision du vocabulaire utilisé,

- le niveau d’organisation et des méthodes de travail,

- le niveau de qualité des gestes professionnels et du résultat obtenu.

4.	PROGRAMME DES COURS

L’étudiant sera capable :

en disposant de la documentation appropriée (dossier technique, plan architectural, schémas unifilaires, schémas de position côtés, cahier des charges, textes législatifs et réglementaires de la profession…),

en respectant les règles d’hygiène et de sécurité propres à l’activité,

en disposant d’une structure informatique opérationnelle et équipée des logiciels adéquats pour l’utilisation des catalogues commerciaux et techniques,

en disposant des prescriptions du GRD,

en utilisant le vocabulaire technique adapté de la spécialité,

en développant des compétences de communication,

  - En électricité : technologie

- de lire et d’interpréter les différentes vues des plans architecturaux ;

- de lire le dossier technique relatif aux tâches à réaliser (les plans, les schémas, le matériel, …) ;

- d’identifier et d’expliquer :

  - les schémas de câblage des principaux composants : socles de prises ; interrupteurs de tous types, télérupteurs, minuteries, module logique, parlophonie,

  - les protections ;

- d’identifier les règles prescrites par le RGIE en matière de constitution de circuits électriques, en matière de choix des conducteurs et câbles et de tableau de distribution en fonction du type de circuit à alimenter ;

- de décrire les fiches techniques ;

- d’utiliser les catalogues techniques et commerciaux de matériels électriques ;

- de relever les quantités de composants électriques ;

- d’expliciter, en ce qui concerne les tableaux de distribution, des mises à la terre et des liaisons équipotentielles :

  - les techniques de placement,

  - les techniques de raccordement ;

- de décrire et expliquer :

  - le matériel pour le raccordement du tableau de distribution et du coffret de comptage,

  - les protections des circuits électriques (les différents disjoncteurs, les différents interrupteurs différentiels, les fusibles, les protections contre les surtensions),

  - les composants de commande de circuits (télérupteur, minuterie, module logique) ;

- de lire le plan du tableau de distribution ;

- d’identifier et de décrire les types de réseau de distribution : les phases, le neutre, les tensions et leur tolérance ;

- d’expliquer ;

  - les notions de circuits électriques,

  - les notions d’équilibrage,

  - les sections normalisées règlementaires et protections normalisées,

  - les protections,

  - les composants modulaires,

  - le matériel de distribution ;

- de décrire et d’expliquer :

  - les conducteurs de protections (PE),

  - les impositions du GRD,

  - le matériel,

  - les composants électriques,

  - les types de câbles,

  - les moyens de fixation,

  - l’outillage ;

- d’expliquer :

  - la prise de terre (boucle et piquets), le matériel, les raccordements,

  - les sections normalisées règlementaires,

  - le conducteur de protection principal,

  - les conducteurs de protection (PE),

  - les sections normalisées règlementaires,

  - le matériel spécifique,

  - les liaisons équipotentielles,

  - les modes de raccordements,

  - les sections règlementaires,

  - les liaisons équipotentielles supplémentaires ;

- de décrire les appareils de mesure et d’expliquer les utilisations d’un multimètre et des appareils de mesures (le mesureur de terre, le mesureur d’isolement) ;

- d’expliquer :

  - les méthodes de mesure de terre,

  - les règlementations en matière de résistance de terre,

  - les méthodes de mesure d’isolement,

  - les règlementations en matière de résistance d’isolement ;

- d’évaluer et d’interpréter les mesures et les valeurs attendues ;

- de respecter les consignes par rapport au travail à réaliser ;

- d’exploiter les techniques de communication dans la transmission des rapports établis ;

- d’expliquer la formulation des différentes rubriques d’un rapport ;

- d’identifier les EPC, EPI spécifiques à cette activité ;

- d’expliquer le RGIE spécifique à cette activité.

  - En électricité : pratique professionnelle

- de préparer le poste de travail :

  - d’identifier les lieux sur base des plans ;

  - de reconnaître les symboles ;

  - d’associer les composants électriques correspondants ;

  - d’identifier les différents circuits électriques à réaliser ;

  - d’identifier les composants électriques et leur emplacement ;

  - d’identifier les contraintes de positionnement ;

  - de visualiser la manière dont le câblage devra être réalisé ;

  - de déterminer les grandeurs électriques nécessaires à la sélection des composants ;

  - d’utiliser les catalogues papiers ou numériques de matériels électriques ;

  - de sélectionner les composants électriques adaptés aux tensions et courants ;

  - de quantifier les composants électriques à utiliser ;

  - de sélectionner l’outillage adapté aux techniques utilisées ;

  - de vérifier la conformité de l’outillage y compris échelle, échafaudage, nacelle et EPI ;

  - de vérifier le bon fonctionnement de l’outillage ;

- de placer et raccorder le tableau de distribution et le coffret de comptage :

  - de sélectionner les moyens de fixations adéquats ;

  - de fixer le tableau de distribution ;

  - d’identifier le nombre et le type de circuits électriques ;

  - de placer les composants électriques dans le tableau de distribution suivant le plan du tableau ;

  - de câbler les différents composants suivant le réseau de distribution, la répartition des différents circuits et des schémas ;

  - de raccorder les différents circuits aux composants modulaires du tableau de distribution suivant le schéma unifilaire ;

  - de raccorder les composants de commande suivant le schéma fourni ;

  - de raccorder les conducteurs de protection des circuits électriques à la barrette de terre du tableau de distribution ;

  - de fixer le coffret de comptage suivant les impositions du GRD ;

  - de placer les composants électriques dans le coffret de comptage selon les impositions du GRD ;

  - d’introduire et de fixer le câble de jonction dans les deux coffrets ;

  - de préparer et de fixer le câble (colonne d’alimentation) selon l’imposition du GRD;

  - de raccorder le câble de jonction au différentiel général ;

- de réaliser les mises à la terre et les liaisons équipotentielles :

  - de fixer le sectionneur de terre ;

  - de raccorder la prise de terre (boucle et/ou piquets) ;

  - de raccorder le conducteur principal de terre au sectionneur de terre ;

  - de réaliser les liaisons équipotentielles principales ;

  - de raccorder les équipotentielles supplémentaires ;

  - de contrôler la continuité des terres et des liaisons équipotentielles ;

  - de brancher le mesureur de terre suivant la notice technique ;

  - de mesurer la résistance de dispersion de la prise de terre ;

  - de raccorder le mesureur d’isolement suivant la notice technique ;

  - de mesurer la résistance d’isolement des circuits ;

- de faire rapport du travail réalisé :

  - de modifier et/ou compléter les schémas électriques en fonction des modifications réalisées ;

  - de transmettre à son supérieur les informations liées aux travaux réalisés ;

- de ranger et nettoyer le poste de travail :

  - d’assurer l’entretien de base et le rangement de l’outillage ;

  - de nettoyer le poste de travail ;

  - de nettoyer le matériel ;

  - de ranger et trier le matériel restant ;

- d’appliquer les prescriptions en matière de sécurité, d’hygiène, d’ergonomie, d’organisation du travail et de protection de l’environnement :

  - d’appliquer tous les principes de sécurité (EPC, EPI et tri des déchets) en respectant les impositions légales (code du bien-être, RGPT, RGIE…) et les règles d’ergonomie, manutention, hygiène...

5.	CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT

Pour le cours de « Electricité : pratique professionnelle », il est recommandé de ne pas dépasser deux étudiants par poste de travail.

6.	CHARGE(S) DE COURS

Le chargé de cours sera un enseignant ou un expert.

L’expert devra justifier de compétences particulières issues d’une expérience professionnelle actualisée en relation avec la charge de cours qui lui est attribuée.

7.	HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT

| 7.1. Dénomination des cours | Classement | Code U | Nombre de périodes |
| --- | --- | --- | --- |
| Electricité : technologie | CT | J | 40 |
| Electricité : pratique professionnelle | PP | C | 40 |
| 7.2. Part d’autonomie | P | 20 |
| Total des périodes |  | 100 |