MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE

ADMINISTRATION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE

DOSSIER PEDAGOGIQUE

UNITE D’ENSEIGNEMENT

contactologie ET MICROBIoloGIE APPLIQUEE

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE TYPE COURT

DOMAINE : SIENCES DE LA SANTE PUBLIQUE

CODE : 91 43 19 U34 D2

CODE DU DOMAINE DE FORMATION : 905

DOCUMENT DE REFERENCE INTER-RESEAUX

Approbation du Gouvernement de la Communauté française du 13 juillet 2020,

sur avis conforme de Conseil général

contactologie ET MICROBIOLOGIE APPLIQUEE ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE TYPE COURT

1.	FINALITES DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT

1.1.	Finalités générales

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement de promotion sociale, cette unité d’enseignement doit :

- concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ;

- répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des administrations, de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socio-économiques et culturels.

1.2.	Finalités particulières

Cette unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant :

- d’acquérir des connaissances en microbiologie, asepsie et hygiène nécessaires à l’exercice de la profession ;

- de mettre en œuvre les comportements professionnels nécessaires à la conduite d’une adaptation en lentilles de contact souples ;

- d’expliciter les différentes étapes de l’adaptation en tenant compte du bénéficiaire (confort, vue, sécurité) et des informations techniques pertinentes.

2. 	CAPACITES PREALABLES REQUISES

  - Capacités

En Introduction à la contactologie,

- caractériser les différents types de lentilles (tolérances de fabrication, géométrie, matériaux,…) et les classer ;

pour une situation exemplative, en disposant de l’équipement, des instruments et du matériel requis,

- utiliser le matériel requis pour réaliser les mesures préliminaires à une adaptation en lentilles de contact ;

- élaborer les bases d’un dossier d’adaptation en lentilles de contact pouvant être utilisé par tout autre professionnel :

- contenant une anamnèse,

- décrivant les mesures préliminaires à l’adaptation et respectant les recommandations d’hygiène,

- énonçant les facteurs anatomiques à prendre en compte.

2.2.	Titres pouvant en tenir lieu

Attestation de réussite d’une unité d’enseignement : « Introduction à la contactologie », code n° 914318U34D2, classée dans l’enseignement supérieur de type court.

3.	ACQUIS D’APPRENTISSAGE

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable :

face à un cas type d’adaptation en lentilles souples,

en disposant de l’équipement, des instruments et du matériel requis,

- de mettre en œuvre les comportements opérationnels pour effectuer une adaptation en lentilles de contact souples (observations et mesures préalables, vérification des paramètres, choix et suivi des lentilles, validation et conseils au porteur) et de justifier de sa méthodologie ;

- de communiquer les mesures requises pour assurer la conservation des lentilles et de déterminer le meilleur entretien en fonction du matériau et de l’ensemble des paramètres du porteur ;

- d’élaborer un dossier complet d’adaptation pouvant être utilisé par tout autre professionnel ;

- d’appliquer les normes d’hygiène et de sécurité en s’appuyant sur les principes et les lois de la microbiologie.

Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants :

- le niveau d’organisation et de dextérité : la capacité d’organisation de l’environnement spatial et matériel propre au soin, la maitrise gestuelle et du timing,

- le niveau de cohérence : la capacité à établir une majorité de liens logiques pour former un ensemble organisé,

- le niveau de précision : la clarté, la concision, la rigueur au niveau de la terminologie, des concepts et des techniques/principes/modèles.

4.	PROGRAMME

L'étudiant sera capable :

face à des situations typiques de la contactologie ou de la microbiologie,

en disposant des documents et du matériel nécessaire,

4.1. Contactologie théorique

- d’utiliser la terminologie technique spécifique aux lentilles de contact et d’expliquer les règles de codification en vigueur pour la fiche d’adaptation et le bon de commande ;

- d’identifier les principaux renseignements nécessaires à l’élaboration d’un dossier de contactologie, les collecter, les consigner et les analyser en vue de déterminer les paramètres d’adaptation des lentilles souples ;

- de décrire et de justifier les facteurs anatomiques et physiologiques à prendre en compte lors de l'adaptation ;

- d’expliquer les liens entre la correction et les mesures topographiques (différents types d’astigmatisme, comparaison entre astigmatisme cornéen et astigmatisme total,…) ;

- de décrire le fonctionnement de la lampe à fente, d’expliquer les différents types d’éclairage, et de préciser leurs utilisations pour l’observation du segment antérieur de l’œil, de décrire l'image observée et de la quantifier à l'aide des échelles de cotation (échelles d'Ephron, CCLRU,…) ;

- de décrire les indications et les contre-indications pour les différents types de lentilles ;

- de caractériser les lentilles rigides perméables aux gaz et souples sur le plan technico-scientifique, de décrire la géométrie des différents types de lentilles (rayons de courbure, géométries périphériques, diamètres, zones optiques, épaisseur,…) d’expliquer et d’appliquer la détermination des paramètres pour des amétropies sphériques ;

- d’évaluer, d’un point de vue statique et dynamique, la qualité physique et fonctionnelle de l’ajustement (positionnement, mouvements, dégagement limbique, déplacements, qualité de la vision) et d’y remédier, le cas échéant ;

- de déterminer les précautions à prendre en ce qui concerne le stockage, la manipulation et l’entretien des lentilles ;

- de décrire les méthodes d’observation de l’état de surfaces et du bord des lentilles et d’en détecter les dégradations éventuelles, de repérer et d’identifier les différents types de dépôts,… ;

- d’analyser les indications et les contre-indications des différents systèmes d’entretien en fonction des caractéristiques chimiques et physiques des lentilles et des observations du porteur en vue de sélectionner le plus adapté à ses besoins et lui en expliquer le mode d’utilisation.

4.2. Contactologie : travaux pratiques

en disposant de l’équipement, des instruments et du matériel requis,

face à des situations issues de la vie professionnelle,

- de réalise l’anamnèse ;

- d’effectuer l’observation du segment antérieur de l’œil et de ses annexes en appliquant les principes fondamentaux de la biomicroscopie : types d'éclairages (direct, diffus, indirect, spéculaire, à rebondissement cornéen, rétro-illumination,…), ajustements, mises au point, méthodes d'observation, grossissements, mise en valeur du film lacrymal à l'aide de colorants et de filtres,…et de quantifier les observations à l’aide d’échelle de gradation ;

- de mener les différentes opérations préalables à l’élaboration d’un plan d’adaptation de lentilles:

- de mesurer et de vérifier tous les paramètres des lentilles (puissances, courbures interne et externe, indice, épaisseur, diamètres, zones de dégagement,…) à l'aide des instruments requis (à savoir radiuscope, fronto-focomètre, loupe micrométrique, projecteur de profil, kératomètre,…),

- d’effectuer, à l'aide des instruments requis, les mesures et les observations nécessaires pour l'adaptation et en déduire les indications utiles au choix des lentilles de contact,

- de manipuler des lentilles d’une manière appropriée : pose, dépose et recentrage ;

- sur base de l'anamnèse, des observations et des prises de mesures, de mener une adaptation en lentilles de contact souple ;

- de faire une synthèse des résultats de l'observation et des mesures de la lentille en place, de les interpréter et de prendre les dispositions requises pour l’ajustement éventuel ;

- de retirer la lentille et de mener des observations complémentaires de l’intégrité de l’œil ;

- de déterminer la seconde lentille d'essai en fonction des diverses observations, des mesures et des réactions du porteur ;

- d’élaborer un dossier d’adaptation complet pouvant être utilisé par d’autres professionnels.

4.3. Microbiologie, hygiène et asepsie

- de différencier les principaux agents infectieux : bactéries, virus, champignons, protozoaires (systématique, structures, modes de reproduction) ;

- d’énoncer les éléments fondamentaux de prévention et d'hygiène : hygiène hospitalière, hygiène des locaux, hygiène des mains, tenue professionnelle, nettoyage, désinfection,… ;

- d’identifier les sources et les modes de transmission des principaux contaminants (contamination par l'homme, l'air, l'eau, l'équipement,...) ;

- de définir un effet bactériostatique, bactéricide et un spectre d'action ;

- de caractériser les sites et les modes d'action des différents agents antimicrobiens ;

- de différencier les caractéristiques respectives de la stérilisation et de la désinfection ;

- de s'approprier les connaissances nécessaires pour l'entretien et l’hygiène adéquats aux différents types de lentilles (y compris les larmes artificielles) et de les expliquer au porteur.

5.	Constitution des groupes ou regroupement

Pour l’activité d’enseignement de « Contactologie : travaux pratiques », il est recommandé de ne pas dépasser trois étudiants par poste de travail.

6.	CHARGE(S) DE COURS

Le chargé de cours sera un enseignant ou un expert.

L’expert devra justifier de compétences particulières issues d’une expérience professionnelle actualisée en relation avec la charge de cours qui lui est attribuée.

7.	HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT

| 7.1. Dénomination des cours | Classement des cours | Code U | Nombre de périodes |
| --- | --- | --- | --- |
| Contactologie théorique | CT | B | 38 |
| Contactologie : travaux pratiques | PP | C | 42 |
| Microbiologie, hygiène et asepsie | CT | B | 16 |
| 7.2. Part d’autonomie | P | 24 |
| Total des périodes | 120 |